Príloha č.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Identifikácia tovaru** | **MJ** | **Množstvo** | **JC bez DPH** | **JC s DPH** | **Celková cena bez DPH** | **Celková cena s DPH** |
| 1. | **Biolampa MediLight + farebná terapia + stojan**  **Tech. par.:** Hmotnosť 0,8 kg,  Napájanie 230 V, 50 Hz,  Ochr. Trieda: II, IP 20  Priemer filtra: 45 mm, Príkon 22 W,  Vlnová dĺžka: 480 – 750 nm | ks | 2 |  |  |  |  |
| 2. | **Tlakomer OMRON M3 s predĺženou manžetou**  **Tech. par.:** ovládanie jedným tlačidlom, prehľadný displej zobrazuje všetky odmerané údaje súčasne, univerzálna dvojitá predĺžená manžeta - štandard M a veľká L v jednom kuse,pamäť na 2x60 nameraných hodnôt s dátumom a časom,režim HOSŤ - meranie bez uloženia do pamäte,priemerný výsledok z posledných troch meraní. | ks | 1 |  |  |  |  |
| 3. | **Bezortuťový tlakomer 32800**  **Tech. par**: meranie tlaku so zachovanou LCD stupnicou  Rozmer: 36 x 9,6 x 6,6 cm  Tlak**:** 40 - 240 mm Hg  Srdcová frekvencia:30 - 200/min ± 5 % | ks | 2 |  |  |  |  |
| 4. | **Tlakomer OMRON M3**  **Tech. údaje:** systém Intelli Sense, ovládanie jedným tlačidlom, detekcia arytmie - nepravidelných pulzov**,** indikátor vysokého krvného tlaku,kontrola správneho nasadenia manžety**,** pamäť na 30 nameraných hodnôt | ks | 1 |  |  |  |  |
| 5. | **Pulzný oxymeter OxySmart PC-60F**  **Tech. par.:** Rozsah merania SpO2 **-** 35-100%  Presnosť merania SpO2 **-** 70-100%,  Optický senzor – červené svetlo (vlnová dĺžka  663 nm), infračervené svetlo (vlnová dĺžka 890 nm)  Rozsah merania tepovej frekvencie: 30 – 240 bpm (úderov za minútu)  Napájanie: 2xAAA batérie | ks | 4 |  |  |  |  |
| 6. | **Infračervená lampa SCHOTT IR 812**  **Tech. par.:** váha: 0,30 kg, Rozmery: cca 120(š)x220(v)x175mm(h), sklon lampy: možnosť prispôsobenia klbu pre ľubovolnú polohu, výkon 150W, Infra žiarovka 150W | ks | 4 |  |  |  |  |
| 7. | **Antidekubitný matrac s kompresorom KOMFORT**  **Tech. par. matraca:** Hmotnosť 2,3 kg,  rozmery 195x88 cm, výška 7,6 cm, počet buniek 130, nosnosť od 40 – 130 Kg  **Tech. par. kompresora:** Napájanie 220V/50/60HZ , Tlak 40 mmHg - 100 mmHg  Rozmery26 x 13 x 10 cm, Príkon18 W | ks | 12 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Celková cena za zákazku bez DPH |  |
| DPH |  |
| Celková cena za zákazku s DPH |  |

Príloha č. 2

**Identifikácia uchádzača:**

Obchodné meno a sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Kontaktná osoba:

Tel. č.:

E – mail :

Príloha č. 3

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA**

**Uchádzač: .........................................................................................................**

**Vyhlásenie uchádzača:**

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: **Zdravotnícke potreby,** ktoré určil verejný obstarávateľ.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum: ......................................... Podpis: ............................................

Príloha č. 4

**Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“**

Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

**Názov zákazky: Zdravotnícke potreby**

*doplniť názov uchádzača],* zastúpený *[doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu]* ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa *[doplniť dátum],* týmto

**čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

 som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V *[doplniť miesto]* dňa *[doplniť dátum]*

––––––––––––––––––––––––

*podpis*